ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ

Государственный орган                            		КГКП «Дворец творчества

и развития детей и молодежи»

акимата города Рудного

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания, сооружений и оборудования (далее - рабочий) назначается и освобождается от должности директором Дворца. На период отпуска и временной нетрудоспособности рабочего его обязанности могут быть возложены на других сотрудников младшего обслуживающего персонала. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора Дворца, изданного с соблюдением требований законодательства о труде.

1.2.Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания принимается и увольняется с работы директором предприятия.

1.3.Рабочий, подчиняющийся заведующему хозяйством, должен знать свою должностную инструкцию рабочего по обслуживанию здания и строго ее соблюдать.

1.4. Работник   также    должен    быть ознакомлен  с  инструкциями по пожарной безопасности и электробезопасности, инструкцией по охране труда для рабочего по обслуживанию здания.

1.5. Рабочий по комплексному обслуживанию здания должен знать:

- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования;

- основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения;

- виды материалов;

- назначение и устройство инструментов, приспособлений, механизмов и оборудования при ведении работ;

- правила технической эксплуатации и ухода за используемым в процессе работы оборудованием, приспособлениями и инструментом;

- способы выявления и устранения в необходимых случаях возникающих неполадок текущего характера;

- способы выполнения текущего, профилактического ремонта здания, оборудования;

- характеристики опасных и вредных производственных факторов;

- указания по безопасному содержанию рабочего места;

- порядок действий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций;

- способы и приемы безопасного выполнения работ;

- порядок извещения заведующему хозяйством обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

2.ФУНКЦИИ

Основными направлениями деятельности рабочего по обслуживанию здания являются: 
2.1. Поддержание в надлежащем состоянии здания предприятия и его территории;
2.2. Поддержание в рабочем состоянии имеющихся систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха, крыши здания и тому подобного оборудования, которое обеспечивает нормальную работу здания;
2.3. Проведение необходимых текущих ремонтных работ разного профиля;
2.4. Мелкий хозяйственный ремонт в помещениях учебных кабинетов.

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Рабочий по обслуживанию здания выполняет следующие обязанности:
3.1. Содержит в надлежащем санитарном состоянии объекты, которые закреплены за ним (подвалы, чердаки, крыша, отопление,  сантехника и т.д.);
3.2. Проводит сезонную подготовку обслуживаемых зданий учреждения, сооружений, оборудования и механизмов;
3.3. Устраняет  возникшие  повреждения  и  неисправности по заявкам работников здания;
3.4. Проводит   периодический  осмотр  технического  состояния  обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех видов необходимых ремонтно-строительных работ   (штукатурных,  малярных,  обойных,  бетонных, плотничных, столярных и других)  с  применением  подмостков, люлек, подвесных и прочих страховочных и подъемных приспособлений;

3.5. Занимается осуществлением текущего ремонта и технического обслуживания систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и другого оборудования, механизмов и конструкций с выполнением слесарных, паяльных, а также сварочных работ;

3.6. Соблюдает установленную технологию выполнения ремонтно-строительных, слесарных, электротехнических и сварочных работ, правила эксплуатации и содержания зданий, оборудования, механизмов, машин, сооружений, правила техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности;

3.7. При проведении ремонтно-строительных работ применяет подмостки, лестницы и   стремянки,   подвесные  и  другие  страховочные  и  подъемные  приспособления, должен руководствоваться  инструкцией  по охране труда при осуществлении работ на высоте.

3.8. Занимается ведением учета расхода воды, электроэнергии и иных видов энергоносителей на основании показаний приборов, следит за их экономным расходованием.
3.9. Оказывает необходимую помощь в ликвидации стихийных бедствий, аварийных ситуаций на предприятии;

3.10. Информирует заведующую  по хозяйственной части о состоянии    зданий    и   помещений  учебного  заведения,  обо  всех  замеченных неисправностях в системах холодной и горячей воды, в отоплении, электропроводке, вентиляции, о поломках дверей, замков, окон, стекол, запоров,  и т.п.

3.11. Выполняет во время летних каникул текущий ремонт помещений и другие виды работ, которые связаны с подготовкой здания образовательного

учреждения к началу учебного года;

3.12. Во  время  каникул  производит  тщательную  генеральную уборку вверенного ему помещения;

3.13. По  завершении  работы в помещении закрывает все имеющиеся окна и двери, выключает воду и свет.
3.14. Соблюдает  положения  должностной  инструкции рабочего по комплексному обслуживанию  здания,   существующие   нормы   служебной  этики,  не совершает действий, которые затрудняют  работу, а так же приводят к подрыву авторитета учреждения.

4. ПРАВА

Рабочий имеет право в пределах своей компетенции:

4.1. Представлять к дисциплинарной ответственности заместителям директора по учебно-методической и воспитательной работе учащихся за проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном правилами о поощрениях и взысканиях.

4.2. Вносить предложения по совершенствованию работы МОП и технического обслуживания предприятия.

4.3.Периодически повышать свою квалификацию;
4.4. Знакомиться со всеми материалами его личного дела, отзывами о своей профессиональной деятельности и другими документами, до внесения их в личное дело.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции рабочего по комплексному обслуживанию зданий и помещений, законных приказов и распоряжений администрации и иных локальных нормативных актов, рабочий предприятия   несет    дисциплинарную    ответственность   в   порядке,     который определяется трудовым законодательством

5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил работы рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий предприятия привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, которые предусмотрены административным законодательством.
5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил деятельности рабочий по обслуживанию здания привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, которые предусматриваются административным законодательством.

Администрация Дворца имеет право вносить изменения и дополнения в настоящую Должностную инструкцию в связи с производственной необходимостью.

С инструкцией ознакомлен (а):

подпись                  расшифровка подписи

………………	……………………………..…       «…..» ……………. 20…….г.