ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА

Государственный орган                            		КГКП «Дворец развития

и творчества детей и молодёжи»

акимата города Рудного

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Слесарь-сантехник назначается и освобождается от должности директором Предприятия по представлению заведующей хозяйством. На период отпуска и временной нетрудоспособности сторожа его обязанности могут быть возложены на сотрудников младшего обслуживающего персонала. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора, изданного с соблюдением требований законодательства о труде.

1.2. Слесарь-сантехник подчиняется непосредственно завхозу.

1.3. В своей деятельности слесарь-сантехник руководствуется правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором. Слесарь-сантехник соблюдает Конвенцию о правах ребенка.

- ФУНКЦИИ

Основными направлениями деятельности сантехника являются - обеспечение работоспособности водо- и тепло подающих канализационных систем, коммуникаций.

- ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Слесарь-сантехник выполняет следующие должностные обязанности:

  - Текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации.

  - Ежедневный осмотр технического состояния  водо- и тепло подающих систем, канализационных коммуникаций.

  - Немедленное устранение обнаруженных неполадок. Ликвидация неисправностей по заявкам работников.

  - Соблюдение технологии выполнения работ правил эксплуатации, вверенных ему объектов, правил техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.

  - Подготовка системы к отопительному сезону.

  - Ревизия задвижек элеватора, вентилей.

  - Разборка, ремонт и сборка деталей и узлов санитарно–технических систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков.

  - Транспортировка деталей трубопроводов, санитарно –технических приборов и других грузов.

  - Комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов–гайками.

  - Сверление или пробивка отверстий в конструкциях.

  - Нарезка резьбы на трубах вручную.

  - Установка и заделка креплений под трубопроводы и приборы.

  - Комплектование труб и фасонных частей стояков.

  - Группировка и догруппировка чугунных радиаторов на месте ремонта.

  - Соединение трубопроводов отопительных панелей, санитарно – технических кабин и блоков.

  - Крепление деталей и приборов при помощи поршневых пистолетов.

  - Установка дефектных мест при испытании трубопроводов.

  - Испытание санитарно–технических  систем.

  - Ревизия и испытание арматуры.

В случаях производственной необходимости сантехник привлекается к выполнению других работ по обслуживанию здания прилегающий к нему территории.

- ПРАВА

Сантехник имеет право в пределах своей компетенции:

  - На получение инструмента  и инвентаря, выделение помещения для их подготовки к работе и хранения.

  - Отказаться от проведения опасных для жизни и здоровья работ в условиях, когда отсутствуют необходимые меры безопасности.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка учреждения законных распоряжений директора его заместителей и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав, слесарь-сантехник несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.

5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда слесарь-сантехник привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством.

5.3. За виновное причинение учреждению или участникам образовательного процесса ущерба в связи с неисполнением своих должностных обязанностей слесарь-сантехник несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.

- ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ

Слесарь-сантехник:

6.1. работает по графику, составленному в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка;

6.2. получает от директора и его заместителей информацию нормативно-правового и организационного характера, знакомится под расписку с соответствующими документами.

Администрация Дворца имеет право вносить изменения и дополнения в настоящую Должностную инструкцию в связи с производственной необходимостью.

С инструкцией ознакомлен (а):

подпись                  расшифровка подписи

………………	……………………………..…       «…..» ……………. 20…….г.